ПРАВДА ИЛИ НЕПРАВДА?

«Детекторы лжи» пока все еще проходят проверку. По мнению их создателей, они должны выявлять, правду ли говорит подозреваемый субъект или нет. Это очень важно при ведении допросов в процессе следствия.

Следственная практика показывает, что ложь и отрицание вины преступниками на допросе связаны с различными физиологическими явлениями. Прежде всего, это повышение давления крови, изменение влажности кожи, а также неконтролируемые сглатывания слюны, чувство сухости во рту, глубокие вздохи. Эти явления были использованы физиологами и психологами для разработки полиграфа или «детектора лжи». Первые опыты в этом направлении были начаты в 90-х годах прошлого века, современные электронные устройства позволяют правильно оценивать ответы в 85 и более случаях из ста.

«Детектор лжи» состоит из комплекта чувствительных измерительных приборов, подключенных к следующим датчикам: эластичному браслету, закрепляемому выше локтя, дающему на подвижной ленте запись изменений пульса и давления, системы, размещаемой на уровне груди, для передачи и записи ритма дыхания' и электронного устройства для измерения и записи изменений сопротивления кожи, электроды которого, имеющие вид браслетов, закрепляются на кистях рук исследуемого лица. Скорость движения бумажной ленты при записи составляет 160 мм в минуту.

Исследование основано на серии вопросов, на которые должны даваться ответы типа «да» — «нет» (обозначаемые на графике записи + или —). Сначала задаются вопросы на посторонние темы, чтобы определить нормальную реакцию «невиновного», — затем вопросы, связанные с ходом следствия, и при этом наблюдают отклонение формы записываемой кривой от нормы. Это показано на рис. 21.1. Добавочной проверкой характера реакций данного лица является опыт с игральными картами. Исследуемому показывают 10 различных карт и предлагают запомнить одну из них, а затем, перетасовав их, выкладывают друг за другом. Допрашиваемый должен при этом отвечать каждый раз «нет», т. е. один раз он лжет. Это будет зарегистрировано на записи и послужит для правильной расшифровки дальнейших записей. Так в основном выглядит работа детектора лжи, который во многих случаях позволяет выделить основного виновного, сообщников и тех, кто знал о преступлении. Однако только одни результаты расшифровки записей детектора лжи не могут служить в качестве доказательств вины обвиняемого перед судом. Тем не менее в США детекторами лжи пользуются   19 крупных Го-

сударственных учреждений (в том числе армия, полиция и ФБР), которые еще в 1964 г. располагали 512 подобными устройствами. В течение года с помощью детекторов лжи исследуют до 20000 человек. Много таких устройств используется и в частных фирмах, например в банках. Честность персонала банков регулярно проверяется с помощью детекторов лжи. .Фирма, изготавливающая детекторы лжи организует полугодовой курс обучения персонала, обслуживающего детекторы. Он включает психологию, право и другие предметы.

Упрощенный детектор лжи (рис. 21.2, а) имеет такую высокую чувствительность, что уже при случайном слабом волнении исследуемого или в случае умышленной лжи стрелка прибора отклоняется. Вот примерные показания прибора (в микроамперах) при реакции на выражения, возбуждающие эмоции и безразличные: поцелуй — 73, любовь — 59, супружество *■ 58; морковь — 18, цветок — 16, карандаш — 15. Обозначения: А — к электродам, В — к устройству записи и т. п.

Два электрода (рис. 21. 2,6, в), которые имеют вид замкнутых петель из провода без изоляции, закрепляют на кисти руки или на запястье. В первом случае обеспечивается большая чувствительность, но при этом могут иметь место помехи, вызванные движениями кисти руки. Если это так, то электроды следует закрепить на запястье. Если чувствительность недостаточна, соедините между собой две-три петли параллельно. Петли прикрепляем на коже каучуковой или резиновой лентой или просто повязкой. Электроды

можно закрепить и на стопе ноги. Сопротивление кожи, которое в обычных условиях может составлять 3...100 кОм, под влиянием возбуждения изменяется на 5%. Устройство выдает информацию об этом через 1,7...2,4 с после воздействия светового, звукового или болевого сигнала.

Чувствительность прибора (рис. 21.2) регулируется переменным резистором R1. К выходным зажимам, кроме гальванометра, можно подключить самописец. Можно также добавить усилитель постоянного тока с реле или исполнительным механизмом, или подключить все устройство к входу радиотелеметрической системы. Резисторы R служат только для защиты транзисторов от перегрузки и при коротком замыкании на входе системы или в моменты включения электропитания.

Прибор может найти и другое применение, например в технике при исследованиях с датчиком сопротивления процессов в диапазоне частот от   тысячных долей герца до десятков килогерц. -

Простое устройство (см. рис. 9.6, а) позволяет фиксировать даже незначительные отклонения эмоционального состояния человека (прибор измеряет просто сопротивления пальцев или тела). На досуге с прибором можно проводить забавные «измерения темперамента». На пальцах партнера и партнерши укрепляют пружинные металлические зажимы. В момент поцелуя отклоняется стрелка прибора, прикосновение к другому испытываемому даст иной результат.

Интересно попытаться применить это устройство в качестве детектора лжи. Для этого металлические зажимы укрепляют на указательных пальцах партнера и, задавая испытываемому вопросы (рис. 21.1), следят за показаниями стрелочного прибора. Круг вопросов можно расширить, например:«Как тебя зовут?»,«Где ты живешь?», «Пьешь ли ты вино»?, «Куришь ли?», «Что ты делал в субботу вечером?». Перед измерениями следует проводить установку нуля. Оба зажима при этом должны быть уже закреплены. Прибор желательно иметь с двусторонней шкалой.

Устройство пригодно также для организации психологических тестов и забавных викторин.